**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "УРЮМСКОЕ"**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**26 февраля 2024 года № 16**

**п/ст.Урюм**

**Об утверждении Перечня объектов теплоснабжения и холодного водоснабжения сельского поселения «Урюмское», в отношении которых планируется заключение концессионного соглашения**

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 41, 45 Устава сельского поселения "Урюмское", администрация сельского поселения "Урюмское" **постановляет:**

1. Утвердить Перечень объектов теплоснабжения и холодного водоснабжения сельского поселения «Урюмское», в отношении которых планируетсязаключение концессионного соглашения (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
3. Настоящее постановление обнародовать на стенде администрации сельского поселения «Урюмское» разместить на официальном сайте <http://урюмское.рф/>, на официальном сайте Российской Федерации [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru).
4. 4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения «Урюмское» Н.П. Уткина

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения «Урюмское»

от 26 февраля 2024 г. №16

Таблица 1 – ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

| **№ п/п** | **Объекты недвижимости (наименование объектов)** | **Местонахождение (адрес) объекта** | **Технические характеристики имущества (по данным технической инвентаризации)** | **Данные правоподтверждающих документов (Свидетельства о праве, выписки ЕГРН)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание котельной ДПКС ст. Урюм | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм, | 436,2 кв.м. | Выписка из ЕГРН от 23.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:215-75/025/2017-2 |
| 2 | Скважина бесфильтровая | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм, ул.60 лет Октября, 1а | глубина -15 м. | Выписка из ЕГРН от 22.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:232-75/025/2017-2 |
| 3 | Водозаборные сооружения | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм, ул.60 лет Октября, 1а | глубина -3,4 м | Выписка из ЕГРН от 23.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:239-75/025/2017-2 |
| 4 | Здание насосной станции | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм, ул.60 лет Октября, 1а | 154,5 кв.м. | Выписка из ЕГРН от 22.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:213-75/025/2017-2 |
| 5 | Магистральные теплосети ст. Урюм | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм | 1800 м | Выписка из ЕГРН от 23.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:235-75/025/2017-2 |
| 6 | Сети водопроводные | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм | 800 м | Выписка из ЕГРН от 23.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:229-75/025/2017-2 |
| 7 | Сети водопроводные | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм | 900 м | Выписка из ЕГРН от 23.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050101:231-75/025/2017-2 |
| 8 | Земельный участок | Забайкальский край Чернышевский район,  п.ст. Урюм, ул.60 лет Октября, 1а | 5449 кв.м | Выписка из ЕГРН от 23.01.2021 года, запись регистрации права № 75:21:050102:4-75/025/2017-2, 26.05.2017 |

Таблица 2 – ПЕРЕЧЕНЬ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

(оборудование котельных, оборудование тепловых сетей и иное имущество)

| **№ п/п** | **Наименование оборудования котельных и тепловых сетей** | **Местонахождение объекта с указанием котельной и т/сети (адрес котельной и т/сети)** | **Технические характеристики оборудования** | **Год установки оборудования** | **Первоначальная стоимость (руб.)** | **Балансовая/остаточная стоимость (руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Котельная ДПКС, расположенная по адресу:**  **Забайкальский край, Чернышевский район, п.ст. Урюм** | | | | | | |
| 1.1 | Котел водогрейный  КВм-1,0-ШП | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Мощность 1.0 МВт (0,86 Гкал/ч) | 2014 | 1 | 1 |
| 1.2 | Котел водогрейный  КВм-1,0-ШП | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Мощность 1.0 МВт (0,86 Гкал/ч) | 2014 | 1 | 1 |
| 1.3 | Котел водогрейный Братск-М (Братск-2) | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Не установлено | 1995 | 1 | 1 |
| 1.4 | Дымосос ДН-8-1500 | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Производительность - 10460 м3/ч  Мощность э. дв. – 15 КВт | 2014 | 1 | 1 |
| 1.5 | Дымосос ДН-8-1500 | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Производительность - 10460 м3/ч  Мощность э. дв. – 15 КВт | 1995 | 1 | 1 |
| 1.6 | Сетевой насос | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Мощность двигателя – 22 КВт, 3000 об/мин | 1995 | 1 | 1 |
| 1.7 | Сетевой насос | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Мощность двигателя – 22 КВт, 3000 об/мин | 1995 | 1 | 1 |
| 1.8 | Подпиточный насос К 20/30 | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Расход 20 м3/ч  Напор 30 м. | 1995 | 1 | 1 |
| 1.9 | Емкость запаса воды | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Объем 50 м3 | 1995 | 1 | 1 |
| 1.10 | Вагонетка для вывоза шлака | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Объем 0,8 м3 | 1995 | 1 | 1 |
| 1.11 | Кожухо трубчатый подогреватель | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Длина – 4 м  Диаметр 425 мм | 1995 | 1 | 1 |
| 1.12 | Кожухо трубчатый подогреватель | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Длина – 4 м  Диаметр 425 мм | 1995 | 1 | 1 |
| 1.13 | Золоуловитель 1-2 – 1 шт. | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Горизонтальный циклон, состоящий из: золоуловителя в сборе с патрубком присоединительным; бункер-накопитель ЗУЦ-1-2 ТУ 28.2514-007-10007865-2019, заводской №433 | 2021 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1.14 | Вентилятор ВЦ 280-46-№ 2,5 -0-1-ЛО-4/3000-у2 (левое) -2 шт. | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Заводской №6668,4925 укомплекотваны двигателем АИР 100S2 мощн. 4 кВт | 28.12.2020 | 38 850,00 | 77 700,00 |
| 1.15 | Втулка шурующей планки (котел КВр-1.25) (в комплекте 2шт.) -4 компл. | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм |  | 2021 | 1 150,00 | 4 600,00 |
| 1.16 | Сетевой насос в сборе (насосный агрегат К 100-65-200, (К 90/85) 22 кВт (100м³/50м)- 1 шт. | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Агрегат электронасосный К100-65-200, заводской №Ф-424, обозн.изделия  Н01.3.016.00.000 | 2021 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 1.17 | Вентилятор ВЦ 280-46-№ 2,5 -0-1-ЛО-4/3000-у2 (правое) -2 шт. | Забайкальский край Чернышевский район п.ст. Урюм | Заводской №12668,12658 укомплекотваны двигателем АИР 100S2 мощн. 4 кВт | 2021 | 38 850,00 | 77 700,00 |
| 1.18 |  |  |  |  |  |  |